**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА**

**Ульяновской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

09 июля 2020 года 1229

**Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения**

**города Димитровграда Ульяновской области**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжения и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения города Димитровграда Ульяновской области в соответствии с расчетом Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновскоблводоканал» (приложение).

2.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Установить, что действие  настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы города Гатауллина А.Н.

Глава города Б.С.Павленко

 ПРИЛОЖЕНИЕ

 к постановлению

 Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения города Димитровграда Ульяновской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование вещества** | **Норматив состава сточных вод (Нс), мг/дм3 (мг O2/дм3)** |
| 1 | Взвешенные вещества | 61,9 |
| 2 | Нефтепродукты (нефть) | 0,85 |
| 3 | Железо | 0,51 |
| 4 | Медь | 0,0051 |
| 5 | Цинк | 0,033 |
| 6 | Никель | 0,021 |
| 7 | Аммоний-ион | 5,6 |
| 8 | АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) | 4,1 |
| 9 | Хлорид-анион (хлориды) | 120 |
| 10 | Фосфаты (по фосфору) | 0,24 |
| 11 | Сухой остаток | 856 |
| 12 | Сульфат-анион (сульфаты) | 103 |
| 13 | БПК полн. | 75,5 |
| 14 | Хром трехвалентный | 0,059 |

Лист согласования проекта

Постановления Администрации города

Димитровграда Ульяновской области

**«Об установлении нормативов состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения города Димитровграда Ульяновской области»**

Проект внесён:Комитетом ЖКК Администрации города Димитровграда Ульяновской области

(дата, наименование структурного подразделения Администрации города Димитровграда

 отраслевого (функционального) органа Администрации города Димитровграда

Ульяновской области)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата и время согласова-ния | Наименование должности | Подпись | Расшифровкаподписи |
|  | Первый заместитель Главы города |  | Гатауллин А.Н. |
|  | Заместитель Главы города |  | Большаков А.Н. |
|  | Начальник правового управления |  | Барышева С.Н. |
|  | Исполняющий обязанности Председателя Комитета по ЖКК |  | Топурия Р.Е. |
|  | Главный управляющий директор ООО «Ульяновскоблводоканал» |  | Трофимов А.В. |

Исполнитель:Рясков Г.Д., начальник топливно-энергетического отдела Комитета по ЖКК, 4-56-16

(фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона, подпись)

Имя файла на электронном носителе: нормативы сточных вод

**ЛИСТ РАССЫЛКИ**

Постановления (распоряжения) Администрации города Димитровграда № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адресат** **(Ф.И.О., должность;** **наименование организации)** | **Кол-во****экз.** | **№****экз.** | **Почтовый адрес** |
| Гатауллин А.Н. |  |  |  |
| Большаков А.Н. | 1 |  |  |
| Барышева С.Н. | 1 |  |  |
| Топурия Р.Е. | 1 |  |  |
| Трофимов А.В. | 1 |  |  |

Всего подлежит рассылке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ экз.

Реестр составил Рясков Г.Д. телефон 4-56-16

Передано в рассылку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата, подпись)