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Глава V.  Расчет финансовых потребностей и определение источников их покрытия

Раздел 1. Объем инвестиций

Расчет сумм капитальных затрат, необходимых на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящей «Схемой водоснабжения и водоотведения» произведен на основании укрупненных нормативов цен создания различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации: НЦС 81-02-14-2014 и объектам-аналогам.
Для расчета стоимости мероприятий в ценах лет реализации использовались данные о динамике индекса потребительских цен (ИПЦ), определенных Минэкономразвития России в прогнозах социально-экономического развития Российской Федерации:
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2021_god_i_na_planovyy_period_2022_i_2023_godov.html, 
Структура финансовых потребностей, необходимых на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящей Схемой водоснабжения и водоотведения за период с 2022 по 2028 гг. представлена в Таблице 42.  Стоимость мероприятий в прогнозных ценах составляет 10 110,9 млн. руб. (с учетом НДС), в том числе:
· объекты "Водоснабжения" – 6 089,1 млн. руб. (27% от общего объема инвестиций);

· объекты "Водоотведения (транспортировка стоков)" – 4 121,7 млн. руб. (18% от общего объема инвестиций);
· объекты "Водоотведения (очистка стоков)" – 12 627,9 млн. руб. (55% от общего объема инвестиций).
Наибольшая потребность в инвестициях приходится на выполнение мероприятий по объектам очистных сооружений ГОСК (диаграмма 1 (а)).   
В структуре инвестиций капитальные вложения в объекты сетевого хозяйства (сети водоснабжения и водоотведения) составляют 46%, за период 2025-2046 гг. (диаграмма 1 (б)).

	Диаграмма 1. Структура финансовых потребностей на выполнение мероприятий

	а) по видам деятельности, %
	б) по типам объектов, %
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Таблица 1


 Свод. Инвестиции в ценах прогнозных лет реализации.
	Инвестиции в ценах прогнозных лет (тыс. руб. с учетом НДС)
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2046
	ВСЕГО

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	200 344
	210 872
	411 378
	799 247
	4 467 288
	6 089 129

	ВОДООТВЕДЕНИЕ транспортировка
	211 372
	266 615
	276 638
	196 317
	3 170 746
	4 121 689

	ОЧИСТКА
	51 440
	89 621
	789 475
	765 628
	10 931 704
	12 627 868

	ИТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ВОДООТВЕДЕНИЕ
	463 156
	567 108
	1 477 492
	1 761 192
	18 569 737
	22 838 686


Раздел 2. Источники финансирования 

Деятельность в сфере предоставления услуг водоснабжения и водоотведения согласно положениям Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» является регулируемой. Цены (тарифы) на эти услуги устанавливаются органами государственной власти в сфере тарифного регулирования.  Инвестиционная деятельность также влияет на тарифные последствия для потребителей услуг и подлежит государственному регулированию.
Источниками финансирования инвестиционной программы согласно Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 являются:

- собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации;

- займы и кредиты;

- бюджетные средства;

- прочие источники.

В настоящее время у действующего оператора водоснабжения и водоотведения ООО "Ульяновскоблводоканал" (г. Димитровград) в рамках дополнительного соглашения к Концессионному соглашению № 39-Д от 08.12.2017г., утверждена в установленном порядке инвестиционная программа от 18.10.2022.  Соответственно, в структуре необходимой валовой выручки органом регулирования тарифов (Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области) учтена прибыль на капитальные вложения. Дополнительным источником финансирования инвестиционных мероприятий является амортизация ОС. Потребность в инвестициях по реализации мероприятий настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения в первой половине срока действия Концессионного соглашения существенно превышает инвестиционные возможности предприятия. Учитывая данные обстоятельства, источниками покрытия инвестиционных потребностей в зависимости от сценариев могут выступать:
· частично за счет инвестиционной составляющей, учтенной в тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения с единоразовым ростом тарифов более 20%, а также за счёт иных источников. В этом случае прогнозный рост тарифов существенно превысит индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Вероятность реализации такого сценария крайне низка по причине высокой финансовой нагрузки на население г. Димитровград, 

· бюджетные средства могут быть направлены в случае участия г.Димитровграда в реализации федеральных проектов, направленных на улучшение водоснабжения и водоотведения.
·  частичное финансирование мероприятий за счет тарифных источников (прибыль на капитальные вложения, заемные средства и амортизация), предусматривающих плавное повышение размера тарифов выше уровня индекса платы граждан за коммунальные услуги в течении 3 лет, а также за счёт иных источников. Данный вариант представляется наиболее оптимальным, так как позволяет распределить более равномерно финансовую нагрузку по реализации инвестиционных мероприятий между потребителями услуг и бюджетными уровнями с минимальными рисками для всех заинтересованных лиц.   
Выводы:     

Согласно разработанной Схеме водоснабжения и водоотведения г. Димитровград с 2025г до 2028 года сумма мероприятий, необходимых для осуществления деятельности в сфере предоставления услуг водоснабжения и водоотведения с требуемым уровнем качества и надежности составит 4 269 млн. руб. (с учетом НДС) в прогнозных ценах. 
В условиях проводимой государственной политики по ограничению уровня роста тарифов на услуги естественных монополий наиболее целесообразной видится реализация финансирования инвестиционных мероприятий частично за счёт тарифных источников, предусматривающих плавное повышение размера тарифов выше уровня индекса платы граждан за коммунальные услуги, а также за счёт федеральных программ. 
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Диаграмма1
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Лист1

		2024г

		Инвестиции в ценах прогнозных лет (тыс. руб. с учетом НДС)		2025		2026		2027		2028		2029-2046		ВСЕГО

		ВОДОСНАБЖЕНИЕ центр		95,829		164,515		186,126		123,176		1,026,515		1,596,160

		ВОДОСНАБЖЕНИЕ запад		9,270		7,612		212,576		517,666		1,092,608		1,839,733

		ВОДОСНАБЖЕНИЕ		105,099		172,127		398,702		640,843		2,119,123		3,435,893

		ВОДООТВЕДЕНИЕ транспортировка		46,385		45,562		189,200		473,339		7,288,909		8,043,395

		ОЧИСТКА		95,871		113,754		117,429		345,911		4,382,378		5,055,343

		ИТОГО ВОДООТВЕДЕНИЕ		142,256		159,316		306,629		819,250		11,671,287		13,098,738

		ИТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ВОДООТВЕДЕНИЕ		247,355		331,443		705,331		1,460,093		13,790,410		16,534,631

		2025г

		Инвестиции в ценах прогнозных лет (тыс. руб. с учетом НДС)		2025		2026		2027		2028		2029-2046		ВСЕГО		%

		ВОДОСНАБЖЕНИЕ		200,344		210,872		411,378		799,247		4,467,288		6,089,129		27%

		ВОДООТВЕДЕНИЕ транспортировка		211,372		266,615		276,638		196,317		3,170,746		4,121,689		18%

		ОЧИСТКА		51,440		89,621		789,475		765,628		10,931,704		12,627,868		55%

		ИТОГО ВОДООТВЕДЕНИЕ		142,256		159,316		306,629		819,250		11,671,287		13,098,738

		ИТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ВОДООТВЕДЕНИЕ		463,156		567,108		1,477,492		1,761,192		18,569,737		22,838,686

		Инвестиции в ценах прогнозных лет (тыс. руб. с учетом НДС)		%

		ВОДОСНАБЖЕНИЕ		27%

		ВОДООТВЕДЕНИЕ транспортировка		18%

		ОЧИСТКА		55%

		ИТОГО ВОДООТВЕДЕНИЕ

		ИТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ВОДООТВЕДЕНИЕ

		сети ВиВ		9690.715

		прочие объекты		22,828,995
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		Диаметр сетей, мм		Общая протяженность, п.м.		Прогноз минимальной ежегодной замены сетей, м		ст-сть замены 1 м.,глубина 2 м. руб с НДС		Стоимость, тыс.руб. с НДС

		Первомайский и Центральный районы								137,867,125.39				155,095,370.04

		20		93		2		31,425.77		62,851.54

		25		131		3		31,425.77		94,277.31

		32		15269		305		31,425.77		9,584,859.43

		50		5674		113		31,425.77		3,551,111.85

		63		31073		621		31,425.77		19,515,402.32

		90		30		1		31,425.77		31,425.77

		100		52069		1041		31,425.77		32,714,225.14

		110		1641		33		31,425.77		1,037,050.36

		125		182		4		31,425.77		125,703.07

		150		26342		527		42,644.92		22,473,872.35

		200		14889		298		33,761.65		10,060,972.47

		250		8445		169		35,189.35		5,947,000.55

		300		23962		479		37,524.16		17,974,072.64

		325		82		2		37,524.16		75,048.32

		500		14758		295		49,556.79		14,619,252.26

		Водозабор "Горка"								12,669,748.66

		100		2046		41		31,425.77		1,288,456.51

		150		1151		23		42,644.92		980,833.14

		200		162		3		33,761.65		101,284.96

		300		7076		142		37,524.16		5,328,430.72

		400		3926		79		42,219.87		3,335,369.34

		500		1657		33		49,556.79		1,635,373.98

		Водозабор "Горка 2"								4,558,495.99

		110		678		14		31,425.77		439,960.76

		160		809		16		42,644.92		682,318.71

		225		437		9		33,761.65		303,854.87

		315		2210		44		37,524.16		1,651,063.04

		400		1051		21		42,219.87		886,617.17

		500		519		10		49,556.79		495,567.87

		560		89		2		49,556.79		99,113.57

		Западный район								43,184,578.35

		20		183		4		31,425.77		125,703.07

		25		127		3		31,425.77		94,277.31

		32		1412		28		31,425.77		879,921.52

		50		4369		87		31,425.77		2,734,041.87

		63		145		3		31,425.77		94,277.31

		70		515		10		31,425.77		314,257.69

		80		1063		21		31,425.77		659,941.14

		100		19537		391		31,425.77		12,287,475.53

		110		367		7		31,425.77		219,980.38

		150		8370		167		42,644.92		7,121,701.48

		200		2103		42		33,761.65		1,417,989.41

		250		5751		115		37,524.16		4,315,278.40

		300		11025		220		42,219.87		9,288,370.32

		350		421		8		42,219.87		337,758.92

		400		958		19		42,219.87		802,177.44

		500		1796		36		49,556.79		1,784,044.34

		600		537		11		64,307.47		707,382.21

		Сети водоснабжения не переданные организации								18,572,629.26

		бесхозяйные*		25066		501		31,425.77		15,744,310.08

		на балансе города*		4500		90		31,425.77		2,828,319.18
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Диаграмма1
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Лист1

		2024г

		Инвестиции в ценах прогнозных лет (тыс. руб. с учетом НДС)		2025		2026		2027		2028		2029-2046		ВСЕГО

		ВОДОСНАБЖЕНИЕ центр		95,829		164,515		186,126		123,176		1,026,515		1,596,160

		ВОДОСНАБЖЕНИЕ запад		9,270		7,612		212,576		517,666		1,092,608		1,839,733

		ВОДОСНАБЖЕНИЕ		105,099		172,127		398,702		640,843		2,119,123		3,435,893

		ВОДООТВЕДЕНИЕ транспортировка		46,385		45,562		189,200		473,339		7,288,909		8,043,395

		ОЧИСТКА		95,871		113,754		117,429		345,911		4,382,378		5,055,343

		ИТОГО ВОДООТВЕДЕНИЕ		142,256		159,316		306,629		819,250		11,671,287		13,098,738

		ИТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ВОДООТВЕДЕНИЕ		247,355		331,443		705,331		1,460,093		13,790,410		16,534,631

		2025г

		Инвестиции в ценах прогнозных лет (тыс. руб. с учетом НДС)		2025		2026		2027		2028		2029-2046		ВСЕГО		%

		ВОДОСНАБЖЕНИЕ		200,344		210,872		411,378		799,247		4,467,288		6,089,129		27%

		ВОДООТВЕДЕНИЕ транспортировка		211,372		266,615		276,638		196,317		3,170,746		4,121,689		18%

		ОЧИСТКА		51,440		89,621		789,475		765,628		10,931,704		12,627,868		55%

		ИТОГО ВОДООТВЕДЕНИЕ		142,256		159,316		306,629		819,250		11,671,287		13,098,738

		ИТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ВОДООТВЕДЕНИЕ		463,156		567,108		1,477,492		1,761,192		18,569,737		22,838,686

		Инвестиции в ценах прогнозных лет (тыс. руб. с учетом НДС)		%

		ВОДОСНАБЖЕНИЕ		27%

		ВОДООТВЕДЕНИЕ транспортировка		18%

		ОЧИСТКА		55%

		ИТОГО ВОДООТВЕДЕНИЕ

		ИТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ВОДООТВЕДЕНИЕ

		сети ВиВ		10,522,905		46.07%

		прочие объекты		12,315,781		53.93%

		сети ВиВ		46%

		прочие объекты		54%
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		Диаметр сетей, мм		Общая протяженность, п.м.		Прогноз минимальной ежегодной замены сетей, м		ст-сть замены 1 м.,глубина 2 м. руб с НДС		Стоимость, тыс.руб. с НДС

		Первомайский и Центральный районы								137,867,125.39				155,095,370.04

		20		93		2		31,425.77		62,851.54

		25		131		3		31,425.77		94,277.31

		32		15269		305		31,425.77		9,584,859.43

		50		5674		113		31,425.77		3,551,111.85

		63		31073		621		31,425.77		19,515,402.32

		90		30		1		31,425.77		31,425.77

		100		52069		1041		31,425.77		32,714,225.14

		110		1641		33		31,425.77		1,037,050.36

		125		182		4		31,425.77		125,703.07

		150		26342		527		42,644.92		22,473,872.35

		200		14889		298		33,761.65		10,060,972.47

		250		8445		169		35,189.35		5,947,000.55

		300		23962		479		37,524.16		17,974,072.64

		325		82		2		37,524.16		75,048.32

		500		14758		295		49,556.79		14,619,252.26

		Водозабор "Горка"								12,669,748.66

		100		2046		41		31,425.77		1,288,456.51

		150		1151		23		42,644.92		980,833.14

		200		162		3		33,761.65		101,284.96

		300		7076		142		37,524.16		5,328,430.72

		400		3926		79		42,219.87		3,335,369.34

		500		1657		33		49,556.79		1,635,373.98

		Водозабор "Горка 2"								4,558,495.99

		110		678		14		31,425.77		439,960.76

		160		809		16		42,644.92		682,318.71

		225		437		9		33,761.65		303,854.87

		315		2210		44		37,524.16		1,651,063.04

		400		1051		21		42,219.87		886,617.17

		500		519		10		49,556.79		495,567.87

		560		89		2		49,556.79		99,113.57

		Западный район								43,184,578.35

		20		183		4		31,425.77		125,703.07

		25		127		3		31,425.77		94,277.31

		32		1412		28		31,425.77		879,921.52

		50		4369		87		31,425.77		2,734,041.87

		63		145		3		31,425.77		94,277.31

		70		515		10		31,425.77		314,257.69

		80		1063		21		31,425.77		659,941.14

		100		19537		391		31,425.77		12,287,475.53

		110		367		7		31,425.77		219,980.38

		150		8370		167		42,644.92		7,121,701.48

		200		2103		42		33,761.65		1,417,989.41

		250		5751		115		37,524.16		4,315,278.40

		300		11025		220		42,219.87		9,288,370.32

		350		421		8		42,219.87		337,758.92

		400		958		19		42,219.87		802,177.44

		500		1796		36		49,556.79		1,784,044.34

		600		537		11		64,307.47		707,382.21

		Сети водоснабжения не переданные организации								18,572,629.26

		бесхозяйные*		25066		501		31,425.77		15,744,310.08

		на балансе города*		4500		90		31,425.77		2,828,319.18
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