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Раздел 4.
Программные мероприятия по модернизации сетей и сооружений горячего водоснабжения 

Программные мероприятия по модернизации систем горячего водоснабжения города Димитровграда, а также прогнозные целевые показатели эффективности программных мероприятий разрабатываются в «Схеме теплоснабжения» города Димитровграда.

Основными источниками покрытия тепловой нагрузки будут ТЭЦ  НИИАР, существующие котельные, а также новые котельные в южной части Центрального района и в северной части Западного района.

Первоочередными мероприятиями развития системы теплоснабжения являются:

- плановая замена тепловых сетей и изношенного оборудования тепловых источников района;
- прокладка новых тепломагистралей в соответствии с очередями строительства;

- оптимизация и закольцовка теплосетей города;

- внедрение энергосберегающих мероприятий для отапливаемого жилищного фонда.

Глава VII. Графическая и электронная часть схемы ВиВ
Графическая часть схемы водоснабжения и водоотведения представлена на схеме 3 
Глава VIII. Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения

Электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения разрабатывается для МО, ГО с населением более 150 тыс.человек и более (п.11 постановления Правительства РФ №2004 от 28.11.2023г.)

В период с 2009 по 2010 годы силами МУП ВКХ "Димитровградводоканал" была разработана электронная модель системы водоснабжения и водоотведения в геоинформационной системе ГИСИнГЕО, 

В модели показаны сооружения и сети водоснабжения и канализации.  

Актуализированная информация заносится в систему удаленно отделом ПТО (производственно-технический отдел) ООО «Ульяновскоблводоканал».  Ответственный за актуальность занесенных данных - отдел ПТО.

Физически электронная модель хранится на сервере муниципальной геоинформационной системы под управлением «ГИСИнГЕО» Администрации г.Димитровграда.

Правовой доступ к системе заинтересованных лиц осуществляется по «Соглашению с администрацией г.Димитровграда» в соответствии со схемой их доступа к базам данных пространственных объектов.

Оператором МГИС является Муниципальное казенное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства г.Димитровграда». Оператор осуществляет сопровождение МГИС, организационное взаимодействие субъектов МГИС, техническое сопровождение.
Данные по удаленному доступу к электронной модели: сеть Internet с подтвержденным IP и MAC адресом удаленного клиента по логину и паролю.
